Двояковыпуклая линза D=2,00 мм F=2,00 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110000)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
2,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
2,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
1,36 мм 
	Радиус R1
1,73 мм 

	Центральная толщина CT
1,63 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=2,00 мм F=2,50 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110001)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
2,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
2,50 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
1,96 мм 
	Радиус R1
2,30 мм 

	Центральная толщина CT
1,46 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=3,00 мм F=3,00 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110002)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
3,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
2,29 мм 
	Радиус R1
2,73 мм 

	Центральная толщина CT
1,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=3,00 мм F=6,30 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110003)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
6,30 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
5,83 мм 
	Радиус R1
6,27 мм 

	Центральная толщина CT
1,36 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=4,00 мм F=4,00 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110004)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
4,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,21 мм 
	Радиус R1
3,73 мм 

	Центральная толщина CT
2,16 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=5,00 мм F=4,50 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110005)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
5,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
4,50 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,78 мм 
	Радиус R1
4,28 мм 

	Центральная толщина CT
2,65 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=6,30 мм F=6,30 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110006)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
6,30 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
5,07 мм 
	Радиус R1
5,86 мм 

	Центральная толщина CT
3,34 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=6,00 мм F=10,00 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110007)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
6,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
7,66 мм 
	Радиус R1
9,10 мм 

	Центральная толщина CT
6,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,98 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=6,00 мм F=30,00 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110008)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
6,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
30,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
29,24 мм 
	Радиус R1
30,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=10,00 мм F=10,00 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110009)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
8,24 мм 
	Радиус R1
9,42 мм 

	Центральная толщина CT
4,87мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=10,00 мм F=12,50 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110010)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
12,50 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
11,24 мм 
	Радиус R1
12,27 мм 

	Центральная толщина CT
3,63 мм 
	Толщина кромки ET
1,5 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=12,50 мм F=12,50 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110011)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
12,50 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
10,51 мм 
	Радиус R1
11,89 мм 

	Центральная толщина CT
5,55 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=12,50 мм F=25,00 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110012)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
24,14 мм 
	Радиус R1
25,40 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,04 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=13,00 мм F=18,20 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110013)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
13,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
18,20 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
16,66 мм 
	Радиус R1
18,00 мм 

	Центральная толщина CT
4,40 мм 
	Толщина кромки ET
1,97 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=12,85 мм F=20,00 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110014)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,85 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,99 мм 
	Радиус R1
20,15 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
0,90 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=16,00 мм F=16,00 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110015)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
16,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
13,67 мм 
	Радиус R1
15,31 мм 

	Центральная толщина CT
6,51 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=25,00 мм F=25,00 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110016)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
21,85 мм 
	Радиус R1
24,19 мм 

	Центральная толщина CT
8,96 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=25,00 мм F=40,00 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110017)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
38,16 мм 
	Радиус R1
40,40 мм 

	Центральная толщина CT
5,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,59 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=40,00 мм F=40,00 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110018)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
35,24 мм 
	Радиус R1
38,85 мм 

	Центральная толщина CT
13,59 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=50,00 мм F=50,00 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110019)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
44,10 мм 
	Радиус R1
48,59 мм 

	Центральная толщина CT
16,85 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=63,00 мм F=63,00 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110020)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
55,88 мм 
	Радиус R1
61,39 мм 

	Центральная толщина CT
20,40 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=100,00 мм F=100,00 мм Непокрытое тонко отожженное оптическое стекло K9  (110021)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
100,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
89,98 мм 
	Радиус R1
98,50 мм 

	Центральная толщина CT
31,52 мм 
	Толщина кромки ET
4,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=2,00 мм F=2,00 мм VIS тонко отожженное оптическое стекло K9  (110022)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
2,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
2,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
1,36 мм 
	Радиус R1
1,73 мм 

	Центральная толщина CT
1,63 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=2,00 мм F=2,50 мм VIS тонко отожженное оптическое стекло K9  (110023)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
2,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
2,50 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
1,96 мм 
	Радиус R1
2,30 мм 

	Центральная толщина CT
1,43 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=3,00 мм F=3,00 мм VIS тонко отожженное оптическое стекло K9  (110024)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
3,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
2,29 мм 
	Радиус R1
2,73 мм 

	Центральная толщина CT
1,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=3,00 мм F=6,30 мм VIS тонко отожженное оптическое стекло K9  (110025)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
6,30 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
5,83 мм 
	Радиус R1
6,27 мм 

	Центральная толщина CT
1,36 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=4,00 мм F=4,00 мм VIS тонко отожженное оптическое стекло K9  (110026)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
4,00 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,21 мм 
	Радиус R1
3,73 мм 

	Центральная толщина CT
2,16 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=5,00 мм F=4,50 мм VIS тонко отожженное оптическое стекло K9  (110027)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
5,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
4,50 мм 

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,78 мм 
	Радиус R1
4,28 мм 

	Центральная толщина CT
2,65 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=6,30 мм F=6,30 мм VIS тонко отожженное оптическое стекло K9  (110028)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
6,30 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
5,07 мм 
	Радиус R1
5,86 мм 

	Центральная толщина CT
3,34 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=6,00 мм F=30,00 мм VIS тонко отожженное оптическое стекло K9  (110030)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
6,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
30,00 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
29,24 мм 
	Радиус R1
30,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=10,00 мм F=10,00 мм VIS тонко отожженное оптическое стекло K9  (110031)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
8,24 мм 
	Радиус R1
9,42 мм 

	Центральная толщина CT
4,87 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=10,00 мм F=12,50 мм VIS тонко отожженное оптическое стекло K9  (110032)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
12,50 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
11,24 мм 
	Радиус R1
12,27 мм 

	Центральная толщина CT
3,63 мм 
	Толщина кромки ET
1,5 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=12,50 мм F=12,50 мм VIS тонко отожженное оптическое стекло K9  (110033)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
12,50 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
10,51 мм 
	Радиус R1
11,89 мм 

	Центральная толщина CT
5,55 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=12,50 мм F=25,00 мм VIS тонко отожженное оптическое стекло K9  (110034)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
24,14 мм 
	Радиус R1
25,40 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,04 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=13,00 мм F=18,20 мм VIS тонко отожженное оптическое стекло K9  (110035)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
13,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
18,20 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
16,66 мм 
	Радиус R1
18,00 мм 

	Центральная толщина CT
4,40 мм 
	Толщина кромки ET
1,97 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=12,85 мм F=20,00 мм VIS тонко отожженное оптическое стекло K9  (110036)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,85 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,99 мм 
	Радиус R1
20,15 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
0,90 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=16,00 мм F=16,00 мм VIS тонко отожженное оптическое стекло K9  (110037)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
16,00 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
13,67 мм 
	Радиус R1
15,31 мм 

	Центральная толщина CT
6,51 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=25,00 мм F=25,00 мм VIS тонко отожженное оптическое стекло K9  (110038)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
21,85 мм 
	Радиус R1
24,19 мм 

	Центральная толщина CT
8,96 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=25,00 мм F=40,00 мм VIS тонко отожженное оптическое стекло K9  (110039)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
38,16 мм 
	Радиус R1
40,40 мм 

	Центральная толщина CT
5,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,59 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=40,00 мм F=40,00 мм VIS тонко отожженное оптическое стекло K9  (110040)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
35,24 мм 
	Радиус R1
38,85 мм 

	Центральная толщина CT
13,59 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=50,00 мм F=50,00 мм VIS тонко отожженное оптическое стекло K9  (110041)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
44,10 мм 
	Радиус R1
48,59 мм 

	Центральная толщина CT
16,85 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=63,00 мм F=63,00 мм VIS тонко отожженное оптическое стекло K9  (110042)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
55,88 мм 
	Радиус R1
61,39 мм 

	Центральная толщина CT
20,40 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=100,00 мм F=100,00 мм VIS тонко отожженное оптическое стекло K9  (110043)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
100,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм

	Покрытие
AR@400~700нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
89,98 мм 
	Радиус R1
98,50 мм 

	Центральная толщина CT
31,52 мм 
	Толщина кромки ET
4,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=2,00 мм F=2,00 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110044)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
2,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
2,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
1,36 мм 
	Радиус R1
1,73 мм 

	Центральная толщина CT
1,63 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=2,00 мм F=2,50 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110045)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
2,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
2,50 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
1,96 мм 
	Радиус R1
2,30 мм 

	Центральная толщина CT
1,46 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=3,00 мм F=3,00 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110046)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
3,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
2,29 мм 
	Радиус R1
2,73 мм 

	Центральная толщина CT
1,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=3,00 мм F=6,30 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110047)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
6,30 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
5,83 мм 
	Радиус R1
6,27 мм 

	Центральная толщина CT
1,36 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=4,00 мм F=4,00 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110048)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
4,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,21 мм 
	Радиус R1
3,73 мм 

	Центральная толщина CT
2,16 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=5,00 мм F=4,50 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110049)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
5,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
4,50 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,78 мм 
	Радиус R1
4,28 мм 

	Центральная толщина CT
2,65 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=6,30 мм F=6,30 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110050)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
6,30 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
5,07 мм 
	Радиус R1
5,86 мм 

	Центральная толщина CT
3,34 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=6,00 мм F=10,00 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110051)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
6,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
7,66 мм 
	Радиус R1
9,10 мм 

	Центральная толщина CT
6,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,98 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=6,00 мм F=30,00 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110052)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
6,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
30,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
29,24 мм 
	Радиус R1
30,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=10,00 мм F=10,00 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110053)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
8,24 мм 
	Радиус R1
9,42 мм 

	Центральная толщина CT
4,87 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=10,00 мм F=12,50 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110054)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
12,50 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
11,24 мм 
	Радиус R1
12,27 мм 

	Центральная толщина CT
3,63 мм 
	Толщина кромки ET
1,5 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=12,50 мм F=12,50 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110055)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
12,50 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
10,51 мм 
	Радиус R1
11,89 мм 

	Центральная толщина CT
5,55 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=12,50 мм F=25,00 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110056)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
24,14 мм 
	Радиус R1
25,40 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,04 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=13,00 мм F=18,20 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110057)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
13,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
18,20 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
16,66 мм 
	Радиус R1
18,00 мм 

	Центральная толщина CT
4,40 мм 
	Толщина кромки ET
1,97 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=12,85 мм F=20,00 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110058)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,85 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,99 мм 
	Радиус R1
20,15 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
0,90 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=16,00 мм F=16,00 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110059)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
16,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
13,67 мм 
	Радиус R1
15,31 мм 

	Центральная толщина CT
6,51 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=25,00 мм F=25,00 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110060)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
21,85 мм 
	Радиус R1
24,19 мм 

	Центральная толщина CT
8,96 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=25,00 мм F=40,00 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110061)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
38,16 мм 
	Радиус R1
40,40 мм 

	Центральная толщина CT
5,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,59 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=40,00 мм F=40,00 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110062)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
35,24 мм 
	Радиус R1
38,85 мм 

	Центральная толщина CT
13,59 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=50,00 мм F=50,00 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110063)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
44,10 мм 
	Радиус R1
48,59 мм 

	Центральная толщина CT
16,85 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=63,00 мм F=63,00 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110064)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
55,88 мм 
	Радиус R1
61,39 мм 

	Центральная толщина CT
20,40 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=100,00 мм F=100,00 мм NIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110065)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
100,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм

	Покрытие
AR@650~1050нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
89,98 мм 
	Радиус R1
98,50 мм 

	Центральная толщина CT
31,52 мм 
	Толщина кромки ET
4,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=2,00 мм F=2,00 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110066)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
2,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
2,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
1,36 мм 
	Радиус R1
1,73 мм 

	Центральная толщина CT
1,63 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=2,00 мм F=2,50 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110067)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
2,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
2,50 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
1,96 мм 
	Радиус R1
2,30 мм 

	Центральная толщина CT
1,46 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=3,00 мм F=3,00 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110068)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
3,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
2,29 мм 
	Радиус R1
2,73 мм 

	Центральная толщина CT
1,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=3,00 мм F=6,30 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110069)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
3,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
6,30 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
5,83 мм 
	Радиус R1
6,27 мм 

	Центральная толщина CT
1,36 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=4,00 мм F=4,00 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110070)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
4,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,21 мм 
	Радиус R1
3,73 мм 

	Центральная толщина CT
2,16 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=5,00 мм F=4,50 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110071)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
5,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
4,50 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
3,78 мм 
	Радиус R1
4,28 мм 

	Центральная толщина CT
2,65 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
НД
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=6,30 мм F=6,30 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110072)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
6,30 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
5,07 мм 
	Радиус R1
5,86 мм 

	Центральная толщина CT
3,34 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=6,00 мм F=10,00 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110073)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
6,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
7,66 мм 
	Радиус R1
9,10 мм 

	Центральная толщина CT
6,00 мм 
	Толщина кромки ET
4,98 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=6,00 мм F=30,00 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110074)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
6,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
30,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
29,24 мм 
	Радиус R1
30,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,30 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=10,00 мм F=10,00 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110075)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
8,24 мм 
	Радиус R1
9,42 мм 

	Центральная толщина CT
4,87 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=10,00 мм F=12,50 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110076)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
12,50 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
11,24 мм 
	Радиус R1
12,27 мм 

	Центральная толщина CT
3,63 мм 
	Толщина кромки ET
1,5 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D= 12,50 мм F=12,50 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110077)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
12,50 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
10,51 мм 
	Радиус R1
11,89 мм 

	Центральная толщина CT
5,55 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D= 12,50 мм F=25,00 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110078)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,50 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
24,14 мм 
	Радиус R1
25,40 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,04 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D= 13,00 мм F=18,20 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110079)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
13,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
18,20 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
16,66 мм 
	Радиус R1
18,00 мм 

	Центральная толщина CT
4,40 мм 
	Толщина кромки ET
1,97 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D= 12,85 мм F=20,00 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110080)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
12,85 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
18,99 мм 
	Радиус R1
20,15 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
0,90 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D= 16,00 мм F=16,00 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110081)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
16,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
13,67 мм 
	Радиус R1
15,31 мм 

	Центральная толщина CT
6,51 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500027 
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D= 25,00 мм F=25,00 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110082)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
21,85 мм 
	Радиус R1
24,19 мм 

	Центральная толщина CT
8,96 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D= 25,00 мм F=40,00 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110083)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
25,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
38,16 мм 
	Радиус R1
40,40 мм 

	Центральная толщина CT
5,50 мм 
	Толщина кромки ET
1,59 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500021
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D= 40,00 мм F=40,00 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110084)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
40,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
35,24 мм 
	Радиус R1
38,85 мм 

	Центральная толщина CT
13,59 мм 
	Толщина кромки ET
2,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500006
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D= 50,00 мм F=50,00 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110085)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
50,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
44,10 мм 
	Радиус R1
48,59 мм 

	Центральная толщина CT
16,85 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500003
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D= 63,00 мм F=63,00 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110086)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
63,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
55,88мм 
	Радиус R1
61,39 мм 

	Центральная толщина CT
20,40 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


Двояковыпуклая линза D=100,00 мм F=100,00 мм SWIR тонко отожженное оптическое стекло K9  (110087)
Обычно используется в системах ретрансляции изображений и визуализации объектов на конечных сопряженных расстояниях или фокусировке, коллимации и расширении лучей и т.д.
	Диаметр
100,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм

	Покрытие
AR@1000~1650нм 
	Материал
Тонко отожженное оптическое стекло H-K9L 

	Задний фокус 
89,98 мм 
	Радиус R1
98,50 мм 

	Центральная толщина CT
31,52 мм 
	Толщина кромки ET
4,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
-- 


