Кварцевая многоступенчатая полуволновая пластина.

· Расчетная длина волны: 266 нм-1550 нм опционально

· Фазовая задержка δ = (2m+1)π, m — натуральное число

· Часто используется для поворота направления поляризации линейно поляризованного света.

· Установлено и удалено дополнительно
     Кварцевая многокаскадная полуволновая пластина LBTEK изготовлена ​​из цельного куска кварцевого кристалла, толстого и простого в изготовлении. Когда пучок линейно поляризованного света падает вертикально на волновую пластину, изготовленную из одноосного кристалла, он разлагается в волновой пластине на o-свет и e-свет, которые распространяются в исходном направлении, но направления колебаний перпендикулярны друг другу, и соответствующие показатели преломления равны no и ne. Поскольку два вида света имеют разные скорости в кристалле, фазовая задержка после прохождения волновой пластины толщиной d равна δ = (2π/λ)|no-ne|d. Где |no-ne|d — оптическая разность хода, оптическая разность хода, генерируемая полуволновой пластинкой, равна (2m+1)λ/2, фазовая задержка δ=(2m+1)π, а m — неотрицательное целое число, m многоступенчатой ​​полуволновой пластины не равно 0, а толщина определяется ступенью m. По сравнению с полуволновой пластинкой нулевого порядка, когда свет проходит через полуволновую пластину многократных порядков, возникает дополнительное фазовое запаздывание m на всю длину волны, которое более чувствительно к длине волны. Кварцевые многоступенчатые полуволновые пластины LBTEK часто используются для поворота направления поляризации линейно поляризованного света. LBTEK продает как смонтированные, так и не смонтированные многоступенчатые волновые пластины. Механический корпус смонтированной волновой пластины не является съемным для удобства использования. Кроме того, LBTEK также предлагает кварцевые волновые пластины истинного нулевого порядка и кварцевые волновые пластины нулевого порядка, на которые меньше влияет сдвиг длины волны, угол падения и температура. В дополнение к стандартной кварцевой многокаскадной полуволновой пластине, LBTEK также предоставляет различные индивидуальные услуги, включая индивидуальные специальные размеры, расчетные длины волн, фазовую задержку и другие индикаторы. Для конкретных требований к настройке, пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки LBTEK.
Общие параметры

	Материал оптического элемента

кварц
	Расчетная длина волны

266 нм-1550 нм опционально

	Диаметр оптического элемента

25,4 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)
	Точность суммы задержки

±λ/300, ±λ/100

	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд


Кварцевая многоступенчатая полуволновая пластина с креплением.

· Материал оптического элемента: кварцевый кристалл

· Расчетная длина волны: 266 нм-1550 нм опционально

· Крепления в стандартных тубусах объективов SM1

Кварцевые полуволновые пластины LBTEK часто используются для поворота направления поляризации линейно поляризованного света без изменения интенсивности линейно поляризованного света. По сравнению с полуволновой пластиной нулевого порядка, когда свет проходит через многоступенчатую полуволновую пластину, возникают дополнительные фазовые задержки m полной длины волны., Модель продукта, расчетная длина волны и направление быстрой оси, а также другие параметры выгравированы на поверхности корпуса, что удобно для пользователей, чтобы быстро идентифицировать и использовать.
Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 266 нм, запаздывание λ/2, смонтирована в стандартной линзе SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

266нм

	Рабочая длина волны

266нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой и без

Да
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 308 нм, запаздывание λ/2, смонтирована в стандартной линзе SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

308 нм

	Рабочая длина волны

308 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой и без

Да
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 355 нм, запаздывание λ/2, смонтирована в стандартной линзе SM1.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

355 нм

	Рабочая длина волны

355 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Порог повреждения

4,9 Дж/см2 при 355 нм, 17,1 нс, 100 Гц, Ø4,41 мкм (100 импульсов)
	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм

	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)
	С установкой и без

Да

	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 405 нм, запаздывание λ/2, смонтирована в стандартной линзе SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

405 нм

	Рабочая длина волны

405 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой и без

Да
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 442 нм, запаздывание λ/2, смонтирована в стандартной линзе SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

442 нм

	Рабочая длина волны

442 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой и без

Да
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 445 нм, запаздывание λ/2, установленная в стандартный тубус линзы SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

445 нм

	Рабочая длина волны

445 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой и без

Да
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 488 нм, запаздывание λ/2, установленная в стандартный тубус линзы SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

488 нм

	Рабочая длина волны

488 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой и без

Да
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 520 нм, запаздывание λ/2, смонтирована в стандартной линзе SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

520нм

	Рабочая длина волны

520нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой и без

Да
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 532 нм, запаздывание λ/2, в стандартной линзовой трубке SM1.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

532 нм

	Рабочая длина волны

532 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой и без

Да
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многоступенчатая волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 532 нм и 1064 нм, запаздывание λ/2, установлен в стандартной тубусе объектива SM1.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

532 нм

&1064 нм

	Рабочая длина волны

532 нм

&1064 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/100
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой и без

Да
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 633 нм, запаздывание λ/2, смонтирована в стандартной линзе SM1.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

633 нм

	Рабочая длина волны

633 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой и без

Да
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, световая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 670 нм, запаздывание λ/2, в стандартной линзовой трубке SM1.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

670нм

	Рабочая длина волны

670нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой и без

Да
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, световая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 780 нм, запаздывание λ/2, смонтирована в стандартной линзе SM1.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

780нм

	Рабочая длина волны

780нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой и без

Да
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 800 нм, запаздывание λ/2, в стандартной линзовой трубке SM1.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

800нм

	Рабочая длина волны

800нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой и без

Да
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 808 нм, запаздывание λ/2, смонтирована в стандартной линзе SM1.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

808нм

	Рабочая длина волны

808нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой и без

Да
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 850 нм, запаздывание λ/2, в стандартной линзовой тубусе SM1.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

850нм

	Рабочая длина волны

850нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой и без

Да
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 905 нм, запаздывание λ/2, смонтирована в стандартной линзе SM1.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

905 нм

	Рабочая длина волны

905 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой и без

Да
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 960 нм, запаздывание λ/2, в стандартной линзовой тубусе SM1
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

980нм

	Рабочая длина волны

980нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой и без

Да
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, световая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 1030 нм, запаздывание λ/2, установленная в стандартный тубус линзы SM1.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

1030 нм

	Рабочая длина волны

1030 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой и без

Да
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, световая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 1064 нм, запаздывание λ/2, в стандартной линзовой тубусе SM1.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

1064нм

	Рабочая длина волны

1064нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой и без

Да
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 1310 нм, запаздывание λ/2, смонтирована в стандартной линзе SM1.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

1310 нм

	Рабочая длина волны

1310 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой и без

Да
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, световая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 1550 нм, запаздывание λ/2, смонтирована в стандартной линзе SM1.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Чистая апертура

> 90% СА
	Расчетная длина волны

1550 нм

	Рабочая длина волны

1550 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Механический корпус

SM1-8A-SP (тубус объектива, наружная и внутренняя резьба SM1)
	Диаметр механического корпуса

30,5 мм

	Допуск на диаметр механического корпуса

-0,02/-0,05 мм
	Толщина механической оболочки

12 мм (с длиной резьбы)

	С установкой и без

Да
	Допуск на диаметр оптического элемента

+0,0/-0,1 мм


Кварцевая многоступенчатая полуволновая пластина, без монтажа.

· Материал оптического элемента: кварцевый кристалл

· Расчетная длина волны: 266 нм-1550 нм опционально

· Не установлен

Кварцевые полуволновые пластины LBTEK часто используются для поворота направления поляризации линейно поляризованного света без изменения интенсивности линейно поляризованного света. По сравнению с полуволновой пластинкой нулевого порядка, когда свет проходит через полуволновую пластину множественного порядка, возникает дополнительная фазовая задержка полной длины волны m. Многоступенчатая волновая пластина не установлена ​​с обрезкой, а направление обрезки параллельно направлению быстрой оси.
Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 266 нм, запаздывание λ/2.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

266нм

	Рабочая длина волны

266нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25% a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 308 нм, запаздывание λ/2.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

308 нм

	Рабочая длина волны

308 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25% a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 355 нм, запаздывание λ/2.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

355 нм

	Рабочая длина волны

355 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25% a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	порог повреждения

4,9 Дж/см2 при 355 нм, 17,1 нс, 100 Гц, Ø4,41 мкм (100 импульсов)
	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 399 нм, запаздывание λ/2.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

399 нм

	Рабочая длина волны

399 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25% a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/100
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 405 нм, запаздывание λ/2
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

405 нм

	Рабочая длина волны

405 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25% a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 435 нм, запаздывание λ/2
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

435 нм

	Рабочая длина волны

435 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/100
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 442 нм, запаздывание λ/2.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

442 нм

	Рабочая длина волны

442 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25% a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 445 нм, запаздывание λ/2.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

445 нм

	Рабочая длина волны

445 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 488 нм, запаздывание λ/2.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

488 нм

	Рабочая длина волны

488 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 520 нм, запаздывание λ/2.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

520нм

	Рабочая длина волны

520нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 532 нм и 1064 нм, запаздывание λ/2.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

532 нм

&1064 нм

	Рабочая длина волны

532 нм

&1064 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/100
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 532 нм, запаздывание λ/2.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

532 нм

	Рабочая длина волны

532 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/100
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 633 нм, запаздывание λ/2.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

633 нм

	Рабочая длина волны

633 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 670 нм, запаздывание λ/2.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

670нм

	Рабочая длина волны

670нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 740 нм, запаздывание λ/2.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

740 нм

	Рабочая длина волны

740 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/100
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 780 нм, запаздывание λ/2.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

780нм

	Рабочая длина волны

780нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 800 нм, запаздывание λ/2.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

800нм

	Рабочая длина волны

800нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 808 нм, запаздывание λ/2.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

808нм

	Рабочая длина волны

808нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 850 нм, запаздывание λ/2.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

850нм

	Рабочая длина волны

850нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 905 нм, запаздывание λ/2.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

905 нм

	Рабочая длина волны

905 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 935 нм, запаздывание λ/2.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

935 нм

	Рабочая длина волны

935 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/100
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 980 нм, запаздывание λ/2.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

980нм

	Рабочая длина волны

980нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 1030 нм, запаздывание λ/2.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

1030 нм

	Рабочая длина волны

1030 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 1064 нм, запаздывание λ/2.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны
1064нм

	Рабочая длина волны
1064нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 1310 нм, запаздывание λ/2.
	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

1310 нм

	Рабочая длина волны

1310 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


Кварцевая многокаскадная волновая пластина, диаметр 25,4 мм, чистая апертура 20,0 мм, расчетная длина волны 1550 нм, запаздывание λ/2.

	Материал оптического элемента

кварц
	Диаметр

25,4 мм

	Допуск на диаметр

+0,0/-0,1 мм
	Чистая апертура

> 90% СА

	Толщина

<2 мм
	Расчетная длина волны

1550 нм

	Рабочая длина волны

1550 нм
	Покрытие

Антибликовое покрытие V-типа

	Просветляющее покрытие

R<0,25%a при расчетной длине волны (угол падения 6°, одна сторона)
	Сумма задержки

mλ+λ/2 (m — натуральное число)

	Точность суммы задержки

±λ/300
	Чистота поверхности (царапины/ямки)

10/5

	Разность переданного волнового фронта (@633 нм)

λ/10
	Поверхностный параллелизм

<3 угловых секунд

	Без установки


