Плосковыпуклая цилиндрическая линза D=12,7*мм F=20,00 мм Монокристалл фторида кальция (CaF2)  без покрытия (158000)
Он имеет характеристики высокого порога повреждения, низкой флуоресценции, высокой однородности и т.д. и часто используется при коллимации лазеров.
	Диаметр
Ф12,7*мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
16,40 мм 
	Радиус R1
8,19 мм 

	Центральная толщина CT
5,00 мм 
	Общая толщина сборки T
7,40 мм 

	Расчетная длина волны
4 мкм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плосковыпуклая цилиндрическая линза D=12,7*мм F=50,00 мм Монокристалл фторида кальция (CaF2)  без покрытия (158001)
Он имеет характеристики высокого порога повреждения, низкой флуоресценции, высокой однородности и т.д. и часто используется при коллимации лазеров.
	Диаметр
Ф12,7*мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
47,90 мм 
	Радиус R1
20,48 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Общая толщина сборки T
5,00 мм 

	Расчетная длина волны
4 мкм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плосковыпуклая цилиндрическая линза D=12,7*мм F=80,00 мм Монокристалл фторида кальция (CaF2)  без покрытия (158002)
Он имеет характеристики высокого порога повреждения, низкой флуоресценции, высокой однородности и т.д. и часто используется при коллимации лазеров.
	Диаметр
Ф12,7*мм 
	Эффективное фокусное расстояние
80,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
78,20 мм 
	Радиус R1
32,77 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Общая толщина сборки T
5,00 мм 

	Расчетная длина волны
4 мкм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плосковыпуклая цилиндрическая линза D=25,4*мм F=50,00 мм Монокристалл фторида кальция (CaF2)  без покрытия (158003)
Он имеет характеристики высокого порога повреждения, низкой флуоресценции, высокой однородности и т.д. и часто используется при коллимации лазеров.
	Диаметр
Ф25,4*мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
45,70 мм 
	Радиус R1
20,48 мм 

	Центральная толщина CT
6,00 мм 
	Общая толщина сборки T
7,90 мм 

	Расчетная длина волны
4 мкм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плосковыпуклая цилиндрическая линза D=25,4*мм F=75,00 мм Монокристалл фторида кальция (CaF2)  без покрытия (158004)
Он имеет характеристики высокого порога повреждения, низкой флуоресценции, высокой однородности и т.д. и часто используется при коллимации лазеров.
	Диаметр
Ф25,4*мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
71,80 мм 
	Радиус R1
30,72 мм 

	Центральная толщина CT
4,50 мм 
	Общая толщина сборки T
7,00 мм 

	Расчетная длина волны
4 мкм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плосковыпуклая цилиндрическая линза D=25,4*мм F=100,00 мм Монокристалл фторида кальция (CaF2)  без покрытия (158005)
Он имеет характеристики высокого порога повреждения, низкой флуоресценции, высокой однородности и т.д. и часто используется при коллимации лазеров.
	Диаметр
Ф25,4*мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
97,20 мм 
	Радиус R1
40,96 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Общая толщина сборки T
7,00 мм 

	Расчетная длина волны
4 мкм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плосковыпуклая цилиндрическая линза D=25,4*мм F=200,00 мм Монокристалл фторида кальция (CaF2)  без покрытия (158006)
Он имеет характеристики высокого порога повреждения, низкой флуоресценции, высокой однородности и т.д. и часто используется при коллимации лазеров.
	Диаметр
Ф25,4*мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
197,50 мм 
	Радиус R1
81,93 мм 

	Центральная толщина CT
3,50 мм 
	Общая толщина сборки T
5,30 мм 

	Расчетная длина волны
4 мкм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плосковыпуклая цилиндрическая линза D=12,7*мм F=20,00 мм Монокристалл фторида кальция (CaF2)  IR1 покрытие (158007)
Он имеет характеристики высокого порога повреждения, низкой флуоресценции, высокой однородности и т.д. и часто используется при коллимации лазеров.
	Диаметр
Ф12,7*мм 
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
Ravg＜1,5%@3~5 мкм 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
16,40 мм 
	Радиус R1
8,19 мм 

	Центральная толщина CT
5,00 мм 
	Общая толщина сборки T
7,40 мм 

	Расчетная длина волны
4 мкм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плосковыпуклая цилиндрическая линза D=12,7*мм F=50,00 мм Монокристалл фторида кальция (CaF2)  IR1 покрытие (158008)
Он имеет характеристики высокого порога повреждения, низкой флуоресценции, высокой однородности и т.д. и часто используется при коллимации лазеров.
	Диаметр
Ф12,7*мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
Ravg＜1,5%@3~5 мкм 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
47,90 мм 
	Радиус R1
20,48 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Общая толщина сборки T
5,00 мм 

	Расчетная длина волны
4 мкм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плосковыпуклая цилиндрическая линза D=12,7*мм F=80,00 мм Монокристалл фторида кальция (CaF2)  IR1 покрытие (158009)
Он имеет характеристики высокого порога повреждения, низкой флуоресценции, высокой однородности и т.д. и часто используется при коллимации лазеров.
	Диаметр
Ф12,7*мм 
	Эффективное фокусное расстояние
80,00 мм 

	Покрытие
Ravg＜1,5%@3~5 мкм 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
78,20 мм 
	Радиус R1
32,77 мм 

	Центральная толщина CT
2,50 мм 
	Общая толщина сборки T
5,00 мм 

	Расчетная длина волны
4 мкм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плосковыпуклая цилиндрическая линза D=25,4*мм F=50,00 мм Монокристалл фторида кальция (CaF2)  IR1 покрытие (158010)
Он имеет характеристики высокого порога повреждения, низкой флуоресценции, высокой однородности и т.д. и часто используется при коллимации лазеров.
	Диаметр
Ф25,4*мм 
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
Ravg＜1,5%@3~5 мкм 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
45,70 мм 
	Радиус R1
20,48 мм 

	Центральная толщина CT
6,00 мм 
	Общая толщина сборки T
7,90 мм 

	Расчетная длина волны
4 мкм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плосковыпуклая цилиндрическая линза D=25,4*мм F=75,00 мм Монокристалл фторида кальция (CaF2)  IR1 покрытие (158011)
Он имеет характеристики высокого порога повреждения, низкой флуоресценции, высокой однородности и т.д. и часто используется при коллимации лазеров.
	Диаметр
Ф25,4*мм 
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
Ravg＜1,5%@3~5 мкм 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
71,80 мм 
	Радиус R1
30,72 мм 

	Центральная толщина CT
4,50 мм 
	Общая толщина сборки T
7,00 мм 

	Расчетная длина волны
4 мкм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плосковыпуклая цилиндрическая линза D=25,4*мм F=100,00 мм Монокристалл фторида кальция (CaF2)  IR1 покрытие (158012)
Он имеет характеристики высокого порога повреждения, низкой флуоресценции, высокой однородности и т.д. и часто используется при коллимации лазеров.
	Диаметр
Ф25,4*мм 
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
Ravg＜1,5%@3~5 мкм 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
97,20 мм 
	Радиус R1
40,96 мм 

	Центральная толщина CT
4,00 мм 
	Общая толщина сборки T
7,00 мм 

	Расчетная длина волны
4 мкм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


Плосковыпуклая цилиндрическая линза D=25,4*мм F=200,00 мм Монокристалл фторида кальция (CaF2)  IR1 покрытие (158013)
Он имеет характеристики высокого порога повреждения, низкой флуоресценции, высокой однородности и т.д. и часто используется при коллимации лазеров.
	Диаметр
Ф25,4*мм 
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
Ravg＜1,5%@3~5 мкм 
	Материал
Монокристалл фторида кальция 

	Задний фокус 
197,50 мм 
	Радиус R1
81,93 мм 

	Центральная толщина CT
3,50 мм 
	Общая толщина сборки T
5,30 мм 

	Расчетная длина волны
4 мкм 
	Размерный допуск
+0/-0,2 мм 

	Допуск по толщине центра
±0,2 мм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3~5 угловых минут 
	Чистота поверхности
40/20-60/40 

	Oбратная сторона
0,2 мм X45° 
	


